## Tabelle1
Temperature [°C] | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190
Docking / Test station
PAT-Stand-x | bar: 10 to 20
PAT-Heater-4 | bar: 70 to 190
PAT-Chamber-16 | bar: 10 to 20; 70
PAT-Tester-i-16 | bar: 10 to 20; 70
PAT-Cell housing
PAT-Cell (Std) | bar: 10 to 20
PAT-Cell-HT | bar: 10 to 20; 70 to 190
Lid seal
PE (Std) | bar: 10 to 20
PTFE (HT) | bar: 10 to 20; 70 to 190
Sleeve
PP (Std, for single use) | bar: 10 to 20; 70 to 90
PEEK (HT, for re-use) | bar: 10 to 20; 70 to 190